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 KLİNİK BİNA SARF MALZEME ALIMI 
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                         




1.AMAÇ 
[bookmark: _Hlk89878458]Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan ihtiyaç kalemlerinden biri olan KLİNİK BİNA SARF MALZEME ALIM işinin temini amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.

2-İŞİN KONUSU
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş kliniği binası sarf malzeme alım işidir.

3.İŞİN KAPSAMI
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş kliniği binası muayene ve uygulama derslerinde kullanılmak üzere 68 kalem sarf malzeme alım işidir. 

4-İHALE 
· İhale Yılı: 2026
· İhale Adı: Klinik Bina Sarf Malzeme Alım İhalesi
· İhale No: 2026/11


5.TANIMLAR 
· İdare: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
· Yüklenici: İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
· Taraflar: İdare ve Yüklenici Firma


6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER
· Kurum: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
· Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT
· İşin Yapılacağı Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT


7.İLETİŞİM
· Telefon: 0262 999 80 85
               0850 450 28 28

· E-Mail: info@kocaelisaglik.edu.tr
· Web: www.kocaelisaglik.edu.tr

· [bookmark: _Hlk219813781][bookmark: _Hlk219813815]Yetkili Birim: İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
· Yetkili: Erhan Emiroğlu / İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
· E-Mail: erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HÜKÜMLER
· Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ‘İdare’, teklifi hazırlayacak firma ise ‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.
· Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 
· Yüklenici, “Genel Hükümler” ve “Teknik Özellikler” başlıkları altındaki şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.
· Mal alım işlerinde teklif edilen malzemeler, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen “asgari” özelliklere sahip olarak, Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra İdare’ye tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.
· Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası olmayacaktır. İstenilenin dışında veya kusurlu bir malzeme olduğunda en geç 2 iş günü içerisinde sıfır hiç kullanılmamış malzeme ile değiştirilecektir. Değiştirilmediği durumlarda gelen ürün için ödeme yapılmayacaktır.
· Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan malzemelerin ve aksesuarlarının tüm sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Yüklenici ilgili malzemelerin ve aksesuarlarının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı malzeme ve aksesuarları yenileri ile (2) iki iş günü içinde değiştirmekle ve yenilerini İdare’ye teslim etmekle yükümlüdür.
· Şartnamede belirtilen tüm sarf malzemeler eksiksiz olarak sözleşme imzalandıktan en geç (5) beş gün içerisinde, Yüklenici firma tarafından İdare’ye teslim edilecektir.
· Sözleşme imzalanmasından sonra Yüklenici’ye avans verilmeyecektir.
· İstenilen malzemeler teknik şartnamede belirtilen adet,kriter ve özelliklerle birebir aynı olmak zorundadır.

9.İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İhtiyaç duyulan sarf malzeme kalemleri;

	No
	Ürün adı
	Adet

	1
	PAMUK 1KG
	200

	2
	DERMOSEPT-100ML
	50

	3
	GENJECT 5 CC YEŞİL ENJEKTÖR
	10000

	4
	GENJECT 5 CC SİYAH ENJEKTÖR
	10000

	5
	ENJEKTÖR 5 ML
	10000

	6
	PARAFLİM
	30

	7
	STERİL ÖZE 1 Ul SERTBEYAZ 20'Lİ
	20000

	8
	SARI PİPET UCU 200 UL EPPENDORF TİP (1000 Adet/Torba)
	100000

	9
	PİPET UCU MAVİ 500 ADET/PAKET
	100000

	10
	PASTÖR PİPET NONSTERİL 3 ML 500 LÜK
	50000

	11
	FİLTRELİ PİPET UCU STERİL 10 UL 96 LIK
	100

	12
	FİLTRELİ PİPET UCU STERİL 200 UL 96 LIK
	100

	13
	FİLTRELİ PİPET UCU STERİL 1000 UL 96 LIK
	100

	14
	STERİL PAMUKLU EKÜVYON ÇUBUĞU AHŞAP
	10000

	15
	MAVİ NİTRİL ELDİVEN-S
	100

	16
	NİTRİL PUDRASIZ ELDİVEN L BEDEN
	100

	17
	NİTRİL PUDRASIZ ELDİVEN M BEDEN
	100

	18
	FİLTRE KAĞIDI 40X40 250'LİK
	50

	19
	MICROSCOPE SLIDES (GREEN GLASS/BLUE COLOR)
	200

	20
	BLOOD LANCETS (STAINLESS STEEL) 200 PCS/BOX)
	500

	21
	TÜP TIPASI 12/13 MM TÜPLER İÇİN
	10000

	22
	PLASTİK TEST TÜPÜ 5 ML 13X75 MM
	10000

	23
	RACK FOR TEST TUBE 13MM / TEST TÜPÜ İÇİN RACK 13MM GLOBALROLL NLD194
	30

	24
	RACK FOR TEST CENTRIFUGE TUBE 15 ML/18 WELLS-50ML/10 WELLS / SANTRİFÜJ TÜPÜ 
	30

	25
	STERILE FALCON TUBE 15 ML/ STERİL
	10000

	26
	GENJECT ENJEKTÖR 10 CC
	10000

	27
	TEK KULLANIMLIK KISA KOLLU ÖNLÜK
	5000

	28
	STERİL PLASTİK PETRİ 90 MM
	16000

	29
	DETRO SAN HP SPRAY 1 LT
	150

	30
	EL DEZENFEKTANI BİORAD DERM 1000
	150

	31
	GAZLI BEZ
	110

	32
	UNİPOR 10X5 CM ELASTİK SABİTLEME BANDI
	1000

	33
	AQUA ALCOHOL SWAP
	1000

	34
	MASKE LASTİKLİ 3 KATLI TELLİ
	50000

	35
	MICRO CENTRIFUGE TUBE VOL.2 ML PP
	10000

	36
	ENJEKTÖR 2 ML
	12000

	37
	PENS DİSEKSİYON DÜZ/SİVRİ UÇ 125MM
	500

	38
	BİSTÜRİ UCU NO:20
	100

	39
	MUKUS TOPLAMA KABI 25CC EO STERİL
	300

	40
	TRANSPORT SWAP BOŞ
	10000

	41
	STERİL SWAB JELLİ STUART
	1000

	42
	ARCHER TELİ ARCH BAR 1 MM ERİŞKİN
	15

	43
	CONTA SPREYİ
	120

	44
	KALSİYUM HİDROKSİT TOZ LİKİT
	100

	45
	A TİPİ SİLİKON ÖLÇÜ LİGHT BODY
	30

	46
	TIBBİ KESİCİ DELİCİ ALET  KUTUSU
	300

	47
	YÜZ SPERLİK
	400

	48
	ABESLANG CUBUK 100 'LÜ 
	80

	49
	AMALGAM ZIMPARASI
	200

	50
	AGIZ İÇİ EKARTÖR PLASTİK
	80

	51
	IŞIKLI AERATÖR BAŞLIĞI İÇİN HORTUM
	20

	52
	ENDOBOX METAL EĞE KUTUSU
	500

	53
	LATERAL PERFORE İĞNE UCU
	25

	54
	RUBBERDAM KLEMPİ
	40

	55
	DOUBLE RİNG PROFESYONEL KİT
	10

	56
	R1 PLUS GÜTA KALINLIK DÜZENLEYİCİ
	20

	57
	GÜTA PERKA AÇILI MUHTELİF
	20

	58
	YARA PANSUMANINDA HEMOSTATIC KOLLAJEN 
	8

	59
	INTERMAXİLARY FİXATİON VİDASI
	8

	60
	FİZYODİSPENSER CİHAZI BAKIM SETİ
	6

	61
	FİZYODİSPENSER CİHAZI BOBİNİ
	6

	62
	H6/7 KRETUAR
	9

	63
	GRACEY KÜRET 5/6
	9

	64
	PRİCHARD UNIVERSAL CERRAHİ KÜRET
	9

	65
	2R/2L UNİVEERSAL KÜRET
	9

	66
	15/30 SCALER
	9

	67
	GRACEY KÜRET 1-2
	9

	68
	PERİODONTAL SOND
	9




Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek 

…../…../……. Tarihin de imzaladım
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