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 ECZACILIK FAKÜLTESİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                         




1.AMAÇ 
[bookmark: _Hlk89878458]Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan ihtiyaç kalemlerinden biri olan ECZACILIK FAKÜLTESİ SARF MALZEME ALIM işinin temini amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.
2-İŞİN KONUSU
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sarf malzeme alım işidir.

3.İŞİN KAPSAMI
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi uygulama derslerinde kullanılmak üzere 100 kalem sarf malzeme alım işidir. 

4-İHALE 
· İhale Yılı: 2026
· İhale Adı: Eczacılık Fakültesi Sarf Malzeme Alım İhalesi
· İhale No: 2026/13

5.TANIMLAR 
· İdare: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
· Yüklenici: İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi
· Taraflar: İdare ve Yüklenici Firma

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER
· Kurum: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
· Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT
· İşin Yapılacağı Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT

7.İLETİŞİM
· Telefon: 0262 999 80 85
               0850 450 28 28
· E-Mail: info@kocaelisaglik.edu.tr
· Web: www.kocaelisaglik.edu.tr
· [bookmark: _Hlk219813781][bookmark: _Hlk219813815]Yetkili Birim: İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
· Yetkili: Erhan Emiroğlu / İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
· E-Mail: erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HÜKÜMLER
· Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ‘İdare’, teklifi hazırlayacak firma ise ‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.
· Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir. 
· Yüklenici, “Genel Hükümler” ve “Teknik Özellikler” başlıkları altındaki şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.
· Mal alım işlerinde teklif edilen malzemeler, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen “asgari” özelliklere sahip olarak, Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra İdare’ye tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.
· Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası olmayacaktır. İstenilenin dışında veya kusurlu bir malzeme olduğunda en geç 2 iş günü içerisinde sıfır hiç kullanılmamış malzeme ile değiştirilecektir. Değiştirilmediği durumlarda gelen ürün için ödeme yapılmayacaktır.
· Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan malzemelerin ve aksesuarlarının tüm sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Yüklenici ilgili malzemelerin ve aksesuarlarının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı malzeme ve aksesuarları yenileri ile (2) iki iş günü içinde değiştirmekle ve yenilerini İdare’ye teslim etmekle yükümlüdür.
· İdare tarafından ihtiyaç duyulan ve yüklenici firma tarafından getirilen malzemeler 2 yıl garantili olacak ve 5 yıl parça değişim ve teknik servis hizmeti sağlanacaktır.
· Teknik Şartnamede belirtilen tüm ürün ve aksesuarlar eksiksiz olarak sözleşme imzalandıktan en geç (5) beş gün içerisinde, Yüklenici firma tarafından İdare’ye teslim edilecektir.
· Sözleşme imzalanmasından sonra Yüklenici’ye avans verilmeyecektir.
· İstenilen işler/malzemeler teknik şartnamede belirtilen adet,kriter ve özelliklerle birebir 
aynı olmak zorundadır
9.İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Eczacılık Fakültesi Sarf Malzeme ihtiyaç kalemleri aşağıda belirtilmiştir;

	No
	Açıklama
	Miktar

	1
	Otomatik Pipet Ucu 10 µl (Filtreli, Steril)
	150

	2
	Otomatik Pipet Ucu 200 µl (Filtreli, Steril)
	200

	3
	Otomatik Pipet Ucu 1000 µl (Filtreli, Steril)
	200

	4
	PCR Tüpü 0.2 ml (Tekli, Düz Kapak)
	100

	5
	PCR Strip Tüp 0.2 ml (8'li, Optik Kapaklı)
	150

	6
	PCR Plakası 96 Kuyucuklu (Non-skirted)
	80

	7
	PCR Plakası Yapışkan Kapatma Folyosu
	80

	8
	Santrifüj Tüpü 15 ml (Steril, Konik Taban)
	200

	9
	Santrifüj Tüpü 50 ml (Steril, Konik Taban)
	200

	10
	Mikro Santrifüj Tüpü 1.5 ml (Safe-Lock)
	250

	11
	Mikro Santrifüj Tüpü 2.0 ml (Safe-Lock)
	150

	12
	Kriyotüp 2.0 ml (Dış Yivli, Steril)
	50

	13
	Petri Kutusu 90 mm (Steril, Havalandırmalı)
	50

	14
	Petri Kutusu 60 mm (Steril)
	30

	15
	Hücre Kültürü Kabı (T-25 Flask)
	10

	16
	Hücre Kültürü Kabı (T-75 Flask)
	10

	17
	Hücre Kültürü Plakası (6 Kuyucuklu)
	10

	18
	Hücre Kültürü Plakası (24 Kuyucuklu)
	10

	19
	Hücre Kültürü Plakası (96 Kuyucuklu)
	10

	20
	Serolojik Pipet 10 ml (Steril)
	40

	21
	Beher Cam 100 ml (Isıya Dayanıklı)
	150

	22
	Beher Cam 250 ml (Isıya Dayanıklı)
	200

	23
	Beher Cam 500 ml (Isıya Dayanıklı)
	150

	24
	Beher Cam 1000 ml (Isıya Dayanıklı)
	100

	25
	Erlenmayer 250 ml (Dar Boyunlu)
	200

	26
	Erlenmayer 500 ml (Dar Boyunlu)
	150

	27
	Erlenmayer 1000 ml (Dar Boyunlu)
	80

	28
	Mezur Cam 10 ml (B Sınıfı)
	50

	29
	Mezur Cam 50 ml (B Sınıfı)
	50

	30
	Mezur Cam 100 ml (B Sınıfı)
	100

	31
	Mezur Cam 500 ml (A Sınıfı)
	50

	32
	Balon Joje 50 ml (A Sınıfı, Kapaklı)
	80

	33
	Balon Joje 100 ml (A Sınıfı, Kapaklı)
	100

	34
	Balon Joje 250 ml (A Sınıfı, Kapaklı)
	80

	35
	Balon Joje 1000 ml (A Sınıfı, Kapaklı)
	50

	36
	Cam Büret 50 ml (PTFE Vanalı)
	40

	37
	Reaktif Şişesi 250 ml (Mavi Kapaklı)
	150

	38
	Reaktif Şişesi 500 ml (Mavi Kapaklı)
	200

	39
	Reaktif Şişesi 1000 ml (Mavi Kapaklı)
	150

	40
	Cam Damlalık ve Pipet Seti
	45

	41
	Metill A. %99.9 (HPLC Grade)
	180

	42
	Asetonitril %99.9 (HPLC Grade)
	150

	43
	Etil A. %99.9 (Analitik)
	220

	44
	İzopropanol %99.5 (Analitik)
	90

	45
	Saf Su (Milli-Q Grade, Ultra Saf)
	270

	46
	Hidroklorik Asit %37 (Analitik)
	60

	47
	Sülfürik Asit %95-97 (Analitik)
	50

	48
	Nitrik Asit %65 (Analitik)
	40

	49
	Sodyum Hidroksit Boncuk (Analitik)
	110

	50
	Agroz (Elektroforez Kalite)
	35

	51
	TAE Tamponu 50X
	45

	52
	TBE Tamponu 10X
	35

	53
	PBS Tampon Tableti (pH 7.4)
	65

	54
	BSA (Sığır Serum Albümini)
	20

	55
	Luria Bertani (LB) Broth (Toz)
	65

	56
	Agar Bakteriyolojik
	50

	57
	Tryptic Soy Agar (TSA)
	45

	58
	Yeast Extract (Maya Özütü)
	35

	59
	DNA Ladder (100 bp - 10 kb)
	50

	60
	Protein Ladder (10-250 kDa)
	45

	61
	Taq DNA Polimeraz Enzimi
	65

	62
	Sybr Green qPCR Master Mix
	184

	63
	RNA İzolasyon Kiti (Kolon Tipi)
	65

	64
	DNA İzolasyon Kiti (Kan/Doku)
	65

	65
	Kloroform (Analitik Sınıf)
	45

	66
	Şırınga Filtresi 0.22 µm (PES, Steril)
	180

	67
	Şırınga Filtresi 0.45 µm (PES, Steril)
	135

	68
	Şırınga Filtresi 0.22 µm (Naylon)
	110

	69
	Membran Filtre 0.22 µm, 47 mm (Selüloz)
	65

	70
	Filtre Kağıdı No:1 (Kaba Süzme)
	180

	71
	Filtre Kağıdı No:42 (İnce Süzme)
	90

	72
	HPLC Vial 2 ml (Şeffaf, Vidallı)
	225

	73
	HPLC Vial Kapak ve Septumu (Pre-slit)
	225

	74
	GC Vial 20 ml (Headspace için)
	65

	75
	GC Headspace Vial Kapağı (Alüminyum)
	65

	76
	Tek Kullanımlık Şırınga 5 ml (Luer-Lock)
	270

	77
	Tek Kullanımlık Şırınga 10 ml (Luer-Lock)
	225

	78
	Pasteur Pipeti (Cam, 150 mm)
	90

	79
	Pasteur Pipeti Puarı (Silikon)
	135

	80
	Parafilm M Laboratuvar Filmi (10cmx38m)
	110

	81
	Tartım Kayıkçığı (Küçük Boy)
	135

	82
	Tartım Kayıkçığı (Orta Boy)
	135

	83
	Kromatografi İnce Tabaka Plakası (TLC)
	27

	84
	Silika Jel (Kurutucu, İndikatörlü)
	65

	85
	Filtreli Vakum Filtrasyon Seti 500ml
	45

	86
	Nitril Muayene Eldiveni (Mavi, Pudrasız)
	5.000

	87
	Lateks Muayene Eldiveni (Pudrasız)
	900

	88
	Laboratuvar Maskesi (3 Katlı, Telli)
	670

	89
	N95/FFP2 Partikül Maskesi
	225

	90
	Koruyucu Laboratuvar Gözlüğü
	135

	91
	Tek Kullanımlık Tyvek Tulum
	180

	92
	Tıbbi Atık Kovası Poşeti (Kırmızı)
	360

	93
	Evsel Atık Poşeti (Siyah, Büyük)
	270

	94
	Kesici Delici Alet Atık Kutusu 5 L
	225

	95
	Laboratuvar Temizlik Dezenfektanı
	180

	96
	Alkol Bazlı El Dezenfektanı
	360

	97
	Kimyasal Döküntü Kit (Spill Kit)
	13

	98
	Lam (76x26 mm, Rodajlı)
	450

	99
	Lamel (22x22 mm)
	450

	100
	Arşivleme Kutusu (Lamlar için, 100'lük)
	317






Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek 
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